## Sheet1
编号 | 检测项目 | 采样方式 | 采样时长 | 采样流量 | 空气收集器 | 采样设备 | 样品保存期限和保存设备 | 国家标准
49 | 总粉尘 | 定点 | 15min | 20 | 测尘滤膜 | 粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007
49 | 总粉尘 | 个体 | 4h | 2 | 测尘滤膜 | 个体粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007
50 | 呼吸性粉尘 | 定点 | 15min | 20 | 测尘滤膜 | 粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007
50 | 呼吸性粉尘 | 个体 | 4h | 2 | 测尘滤膜 | 个体粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007
| 粉尘分散度 | 定点 | 15min | 20 | 过氯乙烯滤膜 | 粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度》GBZ/T 192.3-2007
| 游离的二氧化硅 | 定点 | / | / | 收集袋 | / | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007
1 | 镉及其化合物Cd | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第6部分 镉及其化合物》GBZ/T 300.6-2017
1 | 镉及其化合物Cd | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第6部分 镉及其化合物》GBZ/T 300.6-2017
2 | 氧化钙Ca | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第7部分 钙及其化合物》GBZ/T 300.7-2017
2 | 氧化钙Ca | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第7部分 钙及其化合物》GBZ/T 300.7-2017
3 | 铬及其化合物Cr | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第9部分 铬及其化合物》GBZ/T 300.9-2017
3 | 铬及其化合物Cr | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第9部分 铬及其化合物》GBZ/T 300.9-2017
4 | 铜尘Cu | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分 铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017
4 | 铜尘Cu | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分 铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017
5 | 铜烟Cu | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分 铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017
5 | 铜烟Cu | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分 铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017
7 | 铅尘Pb | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分 铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017
7 | 铅尘Pb | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分 铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017
6 | 铅烟Pb | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分 铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017
6 | 铅烟Pb | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分 铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017
8 | 镁及其化合物Mg | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第16部分 镁及其化合物》GBZ/T 300.16-2017
8 | 镁及其化合物Mg | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第16部分 镁及其化合物》GBZ/T 300.16-2017
9 | 锰及其化合物Mn | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分 锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017
9 | 锰及其化合物Mn | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分 锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017
115 | 汞及其化合物Hg | 定点 | 15min | 5 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第18部分 汞及其化合物》GBZ/T 300 18-2017
10 | 镍及其化合物Ni | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第20部分 镍及其化合物》GBZ/T 300.20-2017
10 | 镍及其化合物Ni | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第20部分 镍及其化合物》GBZ/T 300.20-2017
11 | 钾及其化合物K | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第21部分 钾及其化合物》GBZ/T 300.21-2017
11 | 钾及其化合物K | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第21部分 钾及其化合物》GBZ/T 300.21-2017
12 | 钠及其化合物Na | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分 钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017
12 | 钠及其化合物Na | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分 钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017
13 | 锡及其化合物Sn | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第26部分 锡及其化合物》GBZ/T 300.26-2017
13 | 锡及其化合物Sn | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第26部分 锡及其化合物》GBZ/T 300.26-2017
14 | 锌及其化合物Zn | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分 锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017
14 | 锌及其化合物Zn | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分 锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017
15 | 一氧化碳 | 定点 | / | / | 气体采集袋 | 双联球 | 24h/清洁容器 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
16 | 二氧化碳 | 定点 | / | / | 气体采集袋 | 双联球 | 24h/清洁容器 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
60 | 臭氧 | 定点 | 15min | 2 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 样品应在24h内测定 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分 臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017
60 | 过氧化氢 | 定点 | 15min | 1 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 样品应在24h内测定 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分 臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017
25 | 正己烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
25 | 正己烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
26 | 正庚烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
26 | 正庚烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
27 | 辛烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
27 | 辛烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
28 | 壬烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
28 | 壬烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
29 | 溶剂汽油 | 定点 | 15min | 0.1 | 热解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分 溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017
29 | 溶剂汽油 | 个体 | 4h | 0.05 | 热解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分 溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017
30 | 液化石油气 | 定点 | / | / | 气体采集袋 | / | 室温，24d | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分 溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017
31 | 环己烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，8d | 《工作场所空气有毒物质测定 第65部分 环己烷和加急环己烷》GBZ/T 300.65-2017
31 | 环己烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，8d | 《工作场所空气有毒物质测定 第65部分 环己烷和加急环己烷》GBZ/T 300.65-2017
32 | 苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
32 | 苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
33 | 甲苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
33 | 甲苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
34 | 二甲苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
34 | 二甲苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
35 | 乙苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
35 | 乙苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
| 苯乙烯 | 定点 | 15min | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017
| 苯乙烯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017
36 | 二乙烯基苯 | 定点 | 15min | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017
36 | 二乙烯基苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017
| 二氯甲烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 采气袋 | / | 样品宜尽快测定 | 《工作场所空气有毒物质测定 第73部分 氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017
| 氯乙烯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
| 氯乙烯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
38 | 三氯乙烯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存10d | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
38 | 三氯乙烯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存10d | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
39 | 四氯乙烯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存10d | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
39 | 四氯乙烯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存10d | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
40 | 甲醇 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第84部分 甲醇、丙醇和辛醇》GBZ-T 300.84-2017
40 | 甲醇 | 个体 | 4h | 0.05 | 硅胶管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第84部分 甲醇、丙醇和辛醇》GBZ-T 300.84-2017
| 乙二醇 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存14d | 《工作场所空气有毒物质测定第 86 部分 乙二醇》GBZ/T 300.86-2017
| 乙二醇 | 个体 | 4h | 0.05 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存14d | 《工作场所空气有毒物质测定第 86 部分 乙二醇》GBZ/T 300.86-2017
43 | 甲醛 | 定点 | 15min | 0.2 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 室温24h，4℃冰箱3d | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分 甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017
44 | 乙醛 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存5d | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分 甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017
44 | 丁醛 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分 甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017
45 | 丙酮 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第103部分 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ-T 300.103-2017
45 | 丙酮 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第103部分 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ-T 300.103-2017
117 | 丁酮 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第103部分 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ-T 300.103-2017
117 | 丁酮 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第103部分 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ-T 300.103-2017
41 | 间苯二酚 | 定点 | 15min | 0.5 | 吸收管 | 大气采样器 | 尽快测定 | 《工作场所空气有毒物质测定 第110部分 氢醌和间苯二酚》GBZ-T 300.110-2017
| 丙烯酸甲酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸甲酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸乙酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸乙酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸丙酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸丙酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸丁酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸丁酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第127部分 丙烯酸酯类》GBZ/T 300.127-2017
| 丙烯酸戊 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d
| 丙烯酸戊 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d
| 乙二胺 | 定点 | 15min | 0.5 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存14d
| 乙二胺 | 个体 | 4h | 0.05 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存14d
18 | 一氧化氮 | 定点 | 15min | 0.5/5ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 尽量当天测定/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
18 | 二氧化氮 | 定点 | 15min | 0.5/5ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 尽量当天测定/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
19 | 氨 | 定点 | 15min | 0.5/5ml*2 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 尽量当天测定/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
20 | 二氧化硫 | 定点 | 15min | 0.5/10ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 室温15d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
21 | 硫酸及三氧化硫 | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 大气采样器 | 室温3d/具塞比色管 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
22 | 硫化氢 | 定点 | 15min | 0.5/10ml*2 | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 至少可保存5d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
| 氟化氢 | 定点 | 15min | 5 | 超细玻璃纤维滤纸 | 粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》GBZ/T 160.36-2004
| 氟化氢 | 个体 | 4h | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 个体粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》GBZ/T 160.36-2004
114 | 二氧化氯 | 定点 | 15min | 0.1/5ml | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 48d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004
23 | 氯 | 定点 | 15min | 0.5/5ml | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 48d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004
24 | 氯化氢及盐酸 | 定点 | 15min | 0.5/10ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 48d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004
37 | 四氯化碳 | 定点 | 15min | 0.3 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZT 160.45-2004
37 | 四氯化碳 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZT 160.45-2004
| 甲硫醇 | 定点 | 15min | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
| 甲硫醇 | 个体 | 4h | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 个体粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
| 乙硫醇 | 定点 | 15min | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
| 乙硫醇 | 个体 | 4h | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 个体粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
42 | 乙醚 | 定点 | 15min | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定脂肪族醚类化合物》GBZT 160.52-2004
42 | 乙醚 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定脂肪族醚类化合物》GBZT 160.52-2004
116 | 丙烯酸 | 定点 | 15min | 1 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存15d | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》GBZ/T 160.59-2004
116 | 丙烯酸 | 个体 | 4h | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温保存15d | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》GBZ/T 160.59-2004
46 | 乙酸乙酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
46 | 乙酸乙酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
47 | 乙酸丙酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
47 | 乙酸丙酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
48 | 乙酸丁酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
48 | 乙酸丁酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温保存7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
98 | 工频电场 | 定点 | / | / | / | 工频电场测定仪 | / | 《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz电场和磁场》GBZ/T 189.3-2018
99 | 紫外辐照 | 定点 | / | / | / | 紫外辐照计 | / | 《工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射》GBZ/T 189.6-2007
100 | 高温 | 定点 | / | / | / | WBGT指数仪 | / | 《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》GBZ/T 189.7-2007
101 | 噪声 | 定点 | / | / | / | 本安型噪声分析仪/ 倍频程声级计 | / | 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007
101 | 噪声 | 个体 | 4h | / | / | 个人声暴露计 | / | 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007
102 | 手传振动 | 定点 | / | / | / | 手传振动测定仪 | / | 《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》GBZ/T 189.9-2007
103 | 照度 | 定点 | / | / | / | 照度计 | / | 《照明测量方法》GB/T5700-2008