## Sheet1
编号 | 检测项目 | 采样方式 | 采样时长 | 采样流量 | 空气收集器 | 采样设备 | 样品保存期限和保存设备 | 国家标准
49 | 总粉尘 | 定点 | 15min | 20 | 测尘滤膜 | 粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007
49 | 总粉尘 | 个体 | 4h | 2 | 测尘滤膜 | 个体粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007
50 | 呼吸性粉尘 | 定点 | 15min | 20 | 测尘滤膜 | 粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007
50 | 呼吸性粉尘 | 个体 | 4h | 2 | 测尘滤膜 | 个体粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007
| 粉尘分散度 | 定点 | 15min | 20 | 过氯乙烯滤膜 | 粉尘采样器 | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度》GBZ/T 192.3-2007
| 游离的二氧化硅 | 定点 | / | / | 收集袋 | / | 长期，干燥 | 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007
1 | 镉及其化合物Cd | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第6部分 镉及其化合物》GBZ/T 300.6-2017
1 | 镉及其化合物Cd | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第6部分 镉及其化合物》GBZ/T 300.6-2017
| 氧化钙Ca | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第7部分 钙及其化合物》GBZ/T 300.7-2017
| 氧化钙Ca | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第7部分 钙及其化合物》GBZ/T 300.7-2017
| 铬及其化合物Cr | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第9部分 铬及其化合物》GBZ/T 300.9-2017
| 铬及其化合物Cr | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第9部分 铬及其化合物》GBZ/T 300.9-2017
| 铜尘/铜烟Cu | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分 铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017
| 铜尘/铜烟Cu | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分 铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017
6 | 铅烟/铅尘Pb | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分 铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017
6 | 铅烟/铅尘Pb | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分 铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017
8 | 镁及其化合物Mg | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第16部分 镁及其化合物》GBZ/T 300.16-2017
8 | 镁及其化合物Mg | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第16部分 镁及其化合物》GBZ/T 300.16-2017
9 | 锰及其化合物Mn | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分 锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017
9 | 锰及其化合物Mn | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分 锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017
| 汞及其化合物Hg | 定点 | 15min | 5 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第18部分 汞及其化合物》GBZ/T 300 18-2017
10 | 镍及其化合物Ni | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第20部分 镍及其化合物》GBZ/T 300.20-2017
10 | 镍及其化合物Ni | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第20部分 镍及其化合物》GBZ/T 300.20-2017
| 钾及其化合物K | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第21部分 钾及其化合物》GBZ/T 300.21-2017
| 钾及其化合物K | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第21部分 钾及其化合物》GBZ/T 300.21-2017
12 | 钠及其化合物Na | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分 钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017
12 | 钠及其化合物Na | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分 钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017
| 锡及其化合物Sn | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第26部分 锡及其化合物》GBZ/T 300.26-2017
| 锡及其化合物Sn | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第26部分 锡及其化合物》GBZ/T 300.26-2017
14 | 锌及其化合物Zn | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分 锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017
14 | 锌及其化合物Zn | 个体 | 4h | 1 | 微孔滤膜 | 个体粉尘采样器 | 室温，长期 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分 锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017
15 | 一氧化碳 | 定点 | / | / | 气体采集袋 | 双联球 | 24h/清洁容器 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
16 | 二氧化碳 | 定点 | / | / | 气体采集袋 | 双联球 | 24h/清洁容器 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
60 | 臭氧 | 定点 | 15min | 2 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分 臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017
| 正己烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 正己烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 正庚烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 正庚烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 辛烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 辛烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 壬烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
| 壬烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017
29 | 溶剂汽油 | 定点 | 15min | 0.1 | 热解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分 溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017
29 | 溶剂汽油 | 个体 | 4h | 0.05 | 热解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分 溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017
| 液化石油气 | 定点 | / | / | 气体采集袋 | / | 室温，24d | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分 溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017
| 环己烷 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，8d | 《工作场所空气有毒物质测定 第65部分 环己烷和加急环己烷》GBZ/T 300.65-2017
| 环己烷 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，8d | 《工作场所空气有毒物质测定 第65部分 环己烷和加急环己烷》GBZ/T 300.65-2017
32 | 苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
32 | 苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
33 | 甲苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
33 | 甲苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
34 | 二甲苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
34 | 二甲苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
| 乙苯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
| 乙苯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
| 苯乙烯 | 定点 | 15min | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017
| 苯乙烯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分 苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017
| 氯乙烯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
| 氯乙烯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017
| 甲醛 | 定点 | 15min | 0.2 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分 甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017
| 乙醛 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分 甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017
| 丁醛 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分 甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017
18 | 一氧化氮 | 定点 | 15min | 0.5/5ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 尽量当天测定/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
18 | 二氧化氮 | 定点 | 15min | 0.5/5ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 尽量当天测定/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
19 | 氨 | 定点 | 15min | 0.5/5ml*2 | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 尽量当天测定/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
20 | 二氧化硫 | 定点 | 15min | 0.5/10ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 室温15d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
21 | 硫酸及三氧化硫 | 定点 | 15min | 5 | 微孔滤膜 | 大气采样器 | 室温3d/具塞比色管 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
22 | 硫化氢 | 定点 | 15min | 0.5/10ml*2 | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 至少可保存5d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
| 氟化氢 | 定点 | 15min | 5 | 超细玻璃纤维滤纸 | 粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》GBZ/T 160.36-2004
| 氟化氢 | 个体 | 4h | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 个体粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》GBZ/T 160.36-2004
| 二氧化氯 | 定点 | 15min | 0.1/5ml | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 48d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004
| 氯 | 定点 | 15min | 0.5/5ml | 大型气泡吸收管 | 大气采样器 | 48d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004
| 氯化氢及盐酸 | 定点 | 15min | 0.5/10ml | 多孔玻板吸收管 | 大气采样器 | 48d/清洁容器 | 《工作场所空气有毒物质测定 氯化物》GBZ/T 160.37-2004
| 甲硫醇 | 定点 | 15min | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
| 甲硫醇 | 个体 | 4h | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 个体粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
| 乙硫醇 | 定点 | 15min | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
| 乙硫醇 | 个体 | 4h | 1 | 超细玻璃纤维滤纸 | 个体粉尘采样器 |  | 《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T 160.49-2004
42 | 乙醚 | 定点 | 15min | 0.2 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物》GBZ/T 160.52-2004
42 | 乙醚 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物》GBZ/T 160.52-2004
116 | 丙烯酸 | 定点 | 15min | 0.1 | 硅胶管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》GBZ/T 160.59-2004
116 | 丙烯酸 | 个体 | 4h | 0.05 | 硅胶管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物》GBZ/T 160.59-2004
46 | 乙酸乙酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
46 | 乙酸乙酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
47 | 乙酸丙酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
47 | 乙酸丙酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
48 | 乙酸丁酯 | 定点 | 15min | 0.1 | 溶剂解吸活性炭管 | 大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
48 | 乙酸丁酯 | 个体 | 4h | 0.05 | 溶剂解吸活性炭管 | 个体大气采样器 | 室温，7d | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
98 | 工频电场 | 定点 | / | / | / | 工频电场测定仪 | / | 《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz电场和磁场》GBZ/T 189.3-2018
99 | 紫外辐照 | 定点 | / | / | / | 紫外辐照计 | / | 《工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射》GBZ/T 189.6-2007
100 | 高温 | 定点 | / | / | / | WBGT指数仪 | / | 《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》GBZ/T 189.7-2007
101 | 噪声 | 定点 | / | / | / | 本安型噪声分析仪/ 倍频程声级计 | / | 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007
101 | 噪声 | 个体 | 4h | / | / | 个人声暴露计 | / | 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007
102 | 手传振动 | 定点 | / | / | / | 手传振动测定仪 | / | 《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》GBZ/T 189.9-2007
/ | 照度 | 定点 | / | / | / | 照度计 | / | 《照明测量方法》GB/T5700-2008
[7 empty] | 粉尘 | 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007
[7 empty] | 锰及其化合物Mn | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分 锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017
[7 empty] | 锌及其化合物Zn | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分 锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017
[7 empty] | 二氧化氮 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
[7 empty] | 二氧化硫 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
[7 empty] | 臭氧 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分 臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017
[7 empty] | 一氧化碳 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
[7 empty] | 苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017
[7 empty] | 乙酸乙酯 | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2004
[7 empty] | 氯乙烯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部分 氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017

## Sheet2
检测项目 | 检测方法 | 检测设备 | 检测依据
总粉尘 | 滤膜称量法 | 电子天平 | 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》 GBZ/T 192.1-2007
呼吸性粉尘 | 滤膜称量法 | 电子天平 | 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007
游离二氧化硅 | 焦磷酸法 | 电子天平 | 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T192.4-2007
锰及其化合物 | 酸消解-火焰原子吸收法 | 原子吸收分光光度计 | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分：锰及其化合物》GBZT 300.17-2017
锌及其化合物 | 酸消解-火焰原子吸收法 | 原子吸收分光光度计 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分：锌及其化合物》GBZT 300.31-2017
氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
氨 | 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004
二氧化硫 | 甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T 160.33-2004
苯、甲苯、二甲苯 | 溶剂解吸-气相色谱法 | 气相色谱 | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分 苯、甲苯、二甲苯和乙苯》 GBZ/T 300.66-2017
溶剂汽油 | 热解吸-气相色谱法 | 气相色谱 | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》 GBZ/T 300.62-2017
乙醚 | 乙醚和异丙醚的热解吸-气相色谱法 | 气相色谱 | 《工作场所空气有毒物质测定脂肪族醚类化合物》GBZT160.52-2004
一氧化碳 | 不分光红外线气体分析仪法 | 红外线CO分析仪 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
二氧化碳 | 不分光红外线气体分析仪法 | 红外线CO2分析仪 | 《工场场所空气有毒物质测定 第37部分 一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017
臭氧 | 丁子香酚分光光度法 | 紫外吸收分光光度计 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分 臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017
噪声 | 仪器直读 | 倍频程声级计/个人声暴露计 | 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》 GBZ/T 189.8-2007
高温 | 仪器直读 | WBGT指数仪 | 《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》 GBZ/T 189.7-2007
工频电场 | 仪器直读 | 工频电场测定仪 | 《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz电场和磁场》GBZ/T 189.3-2018
照度 | 仪器直读 | 照度计 | 《照明测量方法》 GB/T5700-2008